**因暫時不會去中國附醫後，對方莊先生將他們的表單重頭檢視看看那些東西是要的那些東西是不要的，那些東西是放錯地方的，並且說了他們的系統架構要如何，以下是原本保養系統的架構，我完成的及先前以為剩下待完成的部分**

* **保養系統**
  + **空調(第一層)**
    - **保養清單(含分頁、搜索、排序)**
    - **新增**
    - **審核**
    - **修改**
    - **明細**
  + **建築(夾帶檔案的介面) (第一層)**
  + **電力(8/27拿到表格) (第一層)**
  + **消防(第一層)**
    - **保養清單(含分頁、搜索、排序)**
    - **新增**
    - **審核**
    - **修改**
    - **明細**
    - **待完成夾帶檔案功能**
  + **氣體(第一層)**
    - **保養清單(含分頁、搜索、排序)**
    - **新增**
    - **審核**
    - **修改**
    - **明細**
    - **待完成夾帶檔案功能**
  + **傳送(夾帶檔案的介面) (第一層)**
  + **監控(無表單) (第一層)**
  + **水系統(整合表單) (第一層)**

**紅字的部分是原本待完成的部分。**

**下方是昨天莊先生提出新的架構**

* **保養**
  + **空調(第一層)**
    - **清單**
    - **新增**
    - **修改**
    - **審核**
    - **明細**
  + **建築(第一層)**
    - **不便設施(第二層)**
      * **清單**
      * **新增**
      * **修改**
      * **審核**
      * **明細**
    - **其他(第二層)**
      * **夾帶及查詢介面**
  + **電力(第一層)**
    - **分電盤(8/27給的表格) (第二層)**
      * **清單**
      * **新增**
      * **修改**
      * **審核**
      * **明細**
    - **高低壓(第二層)**
      * **夾帶及查詢介面**
    - **UPS(第二層)**
      * **夾帶及查詢介面**
    - **發電機系統(第二層)**
      * **夾帶及查詢介面**
  + **消防(第一層)**
    - **消防設備(第二層)**
      * **清單**
      * **新增**
      * **修改**
      * **審核**
      * **明細**
      * **夾帶檔案功能**
    - **滅火器(第二層)**
      * **夾帶及查詢介面**
  + **氣體(第一層)**
    - **氣體設備(第二層)**
      * **清單**
      * **新增**
      * **修改**
      * **審核**
      * **明細**
    - **年度檢查(第二層)**
      * **夾帶及查詢介面**
  + **傳送(第一層)**
    - **電梯(第二層)**
      * **對講機(9/12確認的表格) (第三層)**
        + **清單**
        + **新增**
        + **修改**
        + **審核**
        + **明細**
      * **半月保養(第三層)**
        + **夾帶及查詢介面**
    - **小藥梯(第二層)**
      * **夾帶及查詢介面**
    - **氣送(第二層)**
      * **夾帶及查詢介面**
  + **監控(夾帶及查詢介面) (第一層)**
  + **水系統(第一層)**
    - **給水(9/12確認的表格) (第二層)**
      * **電壓電流(第三層)**
        + **清單**
        + **新增**
        + **修改**
        + **審核**
        + **明細**
      * **設備點檢(第三層)**
        + **清單**
        + **新增**
        + **修改**
        + **審核**
        + **明細**
    - **排水(9/12確認的表格) (第二層)**
      * **排水設備(第三層)**
        + **夾帶及查詢介面**
      * **汙水處理設備(第三層)**
        + **夾帶及查詢介面**
    - **鍋爐(9/12確認的表格) (第二層)**
      * **每日檢查(第三層)**
        + **清單**
        + **新增**
        + **修改**
        + **審核**
        + **明細**
      * **年月保養(第三層)**
        + **夾帶及查詢介面**

**上述紅色部分是新確認或是待完成的部分**

**另外工程管理系統與異常系統待測試，人員管理系統已完成**

**以上**